## Sheet1
Calibration SiRi Delta E - E
30 MeV alphas, SiRi in backward angles
Ex | Calculation |  | Measurement
| E(front)(keV) | E(back) (keV) | E(back) (keV) | E(front)(keV) |  |  |  |  | Gains in gainshift_plain.dat:
theta = 140 deg |  |  | b=0 | f=0 |  |  | gain a1 (keV/ch) | shift a0 (keV) | 5 | 2.5
0 | 6331.1958 | 20971.8189 | 15536.1 | 3748.82 | Ground state 192Os | back | 1.3377 | 189.0525
0 | 7555.5695 | 15195.863 | 11218.3 | 4446.94 | Ground state 60Ni | front | 1.7538 | -243.5428 | E gain back | 6.6885 | 6.6235 | 6.5947 | 6.6078 | 6.6373 | 6.5413 | 6.6901 | 6.6124
[10 empty] | 6.6415 | 7.0556 | 6.7353 | 6.7952 | 6.8168 | 6.6401 | 6.603 | 6.4353
theta = 138 deg |  |  | b=0 | f=1 | [5 empty] | 6.5136 | 6.5567 | 6.6545 | 6.6225 | 6.607 | 6.7402 | 6.4792 | 6.7826
0 | 6299.5204 | 21031.5633 | 15584.6 | 3809.64 | Ground state 192Os | back | 1.3247 | 386.6419 |  | 6.4578 | 6.4785 | 6.3701 | 6.415 | 6.3724 | 6.3551 | 6.4573 | 6.3062
0 | 7499.723 | 15321.311 | 11274 | 4526.03 | Ground state 60Ni | front | 1.6753 | -82.9525 |  | 6.6441 | 6.6906 | 6.6547 | 6.5726 | 6.4656 | 6.5387 | 6.5476 | 6.4657
[10 empty] | 6.5652 | 6.5992 | 6.6799 | 6.6977 | 6.561 | 6.6418 | 6.6239 | 6.4497
theta = 136 deg |  |  | b=0 | f=2 | [5 empty] | 6.5854 | 6.5996 | 6.5704 | 6.7707 | 6.6342 | 6.7433 | 6.5926 | 6.6703
0 | 6276.484 | 21083.0361 | 15608.9 | 3694.2 | Ground state 192Os | back | 1.3189 | 495.9795 |  | 6.7736 | 6.7527 | 6.746 | 6.7667 | 6.708 | 6.6788 | 6.5928 | 6.0069
0 | 7454.6243 | 15437.7491 | 11328.7 | 4392.87 | Ground state 60Ni | front | 1.6863 | 47.0972 | E gain front | 4.3845 | 4.1884 | 4.2157 | 4.0678 | 3.9094 | 3.9459 | 3.9845 | 4.1528
[10 empty] | 4.1663 | 4.3043 | 4.1639 | 4.1589 | 4.1166 | 4.107 | 3.8591 | 3.8856
theta = 134 deg |  |  | b=0 | f=3 | [5 empty] | 4.107 | 3.9545 | 4.0672 | 4.2898 | 3.9496 | 4.1589 | 3.9489 | 3.8961
0 | 6261.9444 | 21126.3449 | 15644.3 | 3843.07 | Ground state 192Os | back | 1.3216 | 451.5262 |  | 3.8891 | 3.8468 | 3.9006 | 3.9785 | 3.854 | 3.6981 | 3.808 | 4.1305
0 | 7420.0275 | 15545.2817 | 11421.2 | 4554.81 | Ground state 60Ni | front | 1.6271 | 8.8262 |  | 4.2503 | 4.0834 | 4.0211 | 3.8577 | 3.958 | 3.9698 | 3.8969 | 3.8168
[10 empty] | 3.9982 | 4.033 | 3.9847 | 4.0181 | 3.7196 | 3.7285 | 3.7838 | 3.9703
theta = 132 deg |  |  | b=0 | f=4 | [5 empty] | 4.4679 | 4.1752 | 4.0821 | 4.4456 | 3.9537 | 4.1243 | 4.0199 | 4.1647
0 | 6255.8213 | 21161.5281 | 15648 | 3840.22 | Ground state 192Os | back | 1.3275 | 389.2799 |  | 4.0828 | 3.9376 | 3.8808 | 4.0626 | 3.7851 | 3.8337 | 3.696 | 3.1044
0 | 7395.7754 | 15643.8997 | 11491.5 | 4569.21 | Ground state 60Ni | front | 1.5637 | 250.6982 | E shift back | 189.0525 | 386.6419 | 495.9795 | 451.5262 | 389.2799 | 713.0122 | 222.7606 | 559.6829
[10 empty] | 920.5489 | -132.749 | 673.4944 | 360.5116 | 253.0007 | 822.0208 | 976.0044 | 1605.4741
theta = 130 deg |  |  | b=0 | f=5 | [5 empty] | 635.212 | 546.2544 | 264.2686 | 387.1263 | 481.6534 | 72.5916 | 942.2856 | 105.8069
0 | 6258.0946 | 21188.5556 | 15650.9 | 3886.72 | Ground state 192Os | back | 1.3083 | 713.0122 |  | 452.9102 | 417.8518 | 772.947 | 659.2391 | 825.7161 | 889.6526 | 561.6608 | 1120.4481
0 | 7381.7969 | 15733.478 | 11481.2 | 4598.67 | Ground state 60Ni | front | 1.5783 | 123.5118 |  | -313.6556 | -378.203 | -200.7179 | 73.8916 | 490.0447 | 301.3129 | 268.7408 | 640.2676
[10 empty] | 149.6744 | 82.7969 | -252.8515 | -317.5615 | 155.2006 | -50.7263 | 84.0488 | 703.2875
theta = 128 deg |  |  | b=0 | f=6 | [5 empty] | -130.6902 | -179.4726 | -66.159 | -753.7519 | -311.248 | -633.5079 | -109.5287 | -316.3493
0 | 6268.8047 | 21207.3283 | 15683.3 | 3852.58 | Ground state 192Os |  | 1.338 | 222.7606 |  | -158.8647 | -30.7741 | 36.4586 | 1.5627 | 220.3794 | 386.2219 | 682.1394 | 1825.2658
0 | 7378.1075 | 15813.77 | 11652.3 | 4548.59 | Ground state 60Ni | back | 1.5938 | 128.5515 | E shift front | -243.5428 | -82.9525 | 47.0972 | 8.8262 | 250.6982 | 123.5118 | 128.5515 | -46.4691
[6 empty] | front |  |  |  | -27.918 | -316.1595 | -209.5497 | -58.446 | -99.9553 | 224.8932 | 218.8033 | 257.6215
theta = 126 deg |  |  | b=0 | f=7 | [5 empty] | 64.5316 | 129.7752 | -27.6351 | -639.2636 | 85.4143 | -233.6368 | 200.0913 | -142.3908
0 | 6288.0534 | 21217.676 | 15620.7 | 3813.39 | Ground state 192Os | back | 1.3225 | 559.6829 |  | -108.9584 | 50.6534 | 159.9063 | -89.5299 | 176.2612 | 236.5354 | 78.296 | -589.1332
0 | 7384.812 | 15884.3968 | 11587.9 | 4473.64 | Ground state 60Ni | front | 1.6611 | -46.4691 |  | -556.5926 | -423.8191 | -211.3697 | 70.8523 | -17.9082 | -317.2431 | -157.6413 | -219.9034
[10 empty] | -348.4274 | -334.5111 | -337.0944 | -260.7208 | -187.4087 | -47.0675 | -166.5831 | -59.2223
theta = 140 deg |  |  | b=1 | f=0 | [5 empty] | -457.806 | -338.4608 | -301.6997 | -618.1983 | -97.8957 | -402.9026 | -264.9209 | -319.486
0 | 6331.1958 | 20971.8189 | 15095.5 | 3815.81 |  | back | 1.3283 | 920.5489 |  | -503.4099 | -283.67 | -343.7402 | -311.1866 | -132.9455 | -39.5424 | -129.4633 | 1362.7351
0 | 7555.5695 | 15195.863 | 10747.1 | 4550.5 |  | front | 1.6665 | -27.918
theta = 138 deg |  |  | b=1 | f=1
0 | 6299.5204 | 21031.5633 | 14998.2 | 3842.51 |  | back | 1.4111 | -132.749
0 | 7499.723 | 15321.311 | 10951.6 | 4539.61 | Read again! | front | 1.7217 | -316.1595 | NaI rough calibration
[9 empty] | gain | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
theta = 136 deg |  |  | b=1 | f=2 | [5 empty] | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
0 | 6276.484 | 21083.0361 | 15151.1 | 3894.24 |  | back | 1.3471 | 673.4944 |  | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
0 | 7454.6243 | 15437.7491 | 10960.3 | 4601.6 |  | front | 1.6655 | -209.5497 |  | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
[10 empty] | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
theta = 134 deg |  |  | b=1 | f=3
0 | 6261.9444 | 21126.3449 | 15279.7 | 3799.33 |  | back | 1.359 | 360.5116 | NaI shift | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42
0 | 7420.0275 | 15545.2817 | 11173.1 | 4495.48 |  | front | 1.6636 | -58.446 |  | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42
[10 empty] | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42
theta = 132 deg |  |  | b=1 | f=4 | [5 empty] | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42
0 | 6255.8213 | 21161.5281 | 15336.1 | 3859.84 |  | back | 1.3634 | 253.0007 |  | -42 | -42 | -42 | -42
0 | 7395.7754 | 15643.8997 | 11289 | 4552.13 |  | front | 1.6466 | -99.9553
[10 empty] | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
theta = 130 deg |  |  | b=1 | f=5 | [5 empty] | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
0 | 6258.0946 | 21188.5556 | 15336.1 | 3672.53 |  | back | 1.328 | 822.0208 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
0 | 7381.7969 | 15733.478 | 11228.4 | 4356.55 |  | front | 1.6428 | 224.8932 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
[10 empty] | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
theta = 128 deg |  |  | b=1 | f=6
0 | 6268.8047 | 21207.3283 | 15319.9 | 3919.32 |  | back | 1.3206 | 976.0044 | NaI time | 46 | 44 | 35 | -9 | 0 | 25 | 34
0 | 7378.1075 | 15813.77 | 11235.7 | 4637.95 |  | front | 1.5436 | 218.8033 |  | 20 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 31
[10 empty] | 26 | 26 | 25 | 33 | 33 | 23 | 22
theta = 126 deg |  |  | b=1 | f=7 | [5 empty] | 22 | 24 | 25 | 30 | 36 | 30 | 35
0 | 6288.0534 | 21217.676 | 15238.1 | 3880.01 |  | back | 1.2871 | 1605.4741 |  | 21 | 25 | 0 | 0
0 | 7384.812 | 15884.3968 | 11094.3 | 4585.67 |  | front | 1.5542 | 257.6215
theta = 140 deg |  |  | b=2 | f=0
0 | 6331.1958 | 20971.8189 | 15611 | 3814.64 |  | back | 1.3027 | 635.212
0 | 7555.5695 | 15195.863 | 11177.2 | 4559.94 |  | front | 1.6428 | 64.5316
theta = 138 deg |  |  | b=2 | f=1
0 | 6299.5204 | 21031.5633 | 15621.6 | 3900.42 |  | back | 1.3113 | 546.2544
0 | 7499.723 | 15321.311 | 11267.1 | 4659.17 |  | front | 1.5818 | 129.7752
theta = 136 deg |  |  | b=2 | f=2
0 | 6276.484 | 21083.0361 | 15642.6 | 3875.02 |  | back | 1.3309 | 264.2686
0 | 7454.6243 | 15437.7491 | 11400.9 | 4599.2 |  | front | 1.6269 | -27.6351
theta = 134 deg |  |  | b=2 | f=3
0 | 6261.9444 | 21126.3449 | 15658.1 | 4021.9 |  | back | 1.3245 | 387.1263
0 | 7420.0275 | 15545.2817 | 11444.4 | 4696.81 |  | front | 1.7159 | -639.2636
theta = 132 deg |  |  | b=2 | f=4
0 | 6255.8213 | 21161.5281 | 15650 | 3905.7 |  | back | 1.3214 | 481.6534
0 | 7395.7754 | 15643.8997 | 11474.4 | 4627.26 |  | front | 1.5798 | 85.4143
theta = 130 deg |  |  | b=2 | f=5
0 | 6258.0946 | 21188.5556 | 15664.3 | 3902.31 |  | back | 1.348 | 72.5916
0 | 7381.7969 | 15733.478 | 11617.6 | 4577.79 |  | front | 1.6636 | -233.6368
theta = 128 deg |  |  | b=2 | f=6
0 | 6268.8047 | 21207.3283 | 15638.5 | 3842.05 |  | back | 1.2958 | 942.2856
0 | 7378.1075 | 15813.77 | 11476.3 | 4544.34 |  | front | 1.5796 | 200.0913
theta = 126 deg |  |  | b=2 | f=7
0 | 6288.0534 | 21217.676 | 15563.3 | 4126.24 |  | back | 1.3565 | 105.8069
0 | 7384.812 | 15884.3968 | 11631.7 | 4830 |  | front | 1.5584 | -142.3908
theta = 140 deg |  |  | b=3 | f=0
0 | 6331.1958 | 20971.8189 | 15887 | 4139.85 |  | back | 1.2916 | 452.9102
0 | 7555.5695 | 15195.863 | 11414.9 | 4926.9 |  | front | 1.5556 | -108.9584
theta = 138 deg |  |  | b=3 | f=1
0 | 6299.5204 | 21031.5633 | 15909.4 | 4061.13 |  | back | 1.2957 | 417.8518
0 | 7499.723 | 15321.311 | 11502.3 | 4841.14 |  | front | 1.5387 | 50.6534
theta = 136 deg |  |  | b=3 | f=2
0 | 6276.484 | 21083.0361 | 15941.8 | 3920.27 |  | back | 1.274 | 772.947
0 | 7454.6243 | 15437.7491 | 11510.7 | 4675.37 |  | front | 1.5602 | 159.9063
theta = 134 deg |  |  | b=3 | f=3
0 | 6261.9444 | 21126.3449 | 15952.5 | 3991.16 |  | back | 1.283 | 659.2391
0 | 7420.0275 | 15545.2817 | 11602.5 | 4718.88 |  | front | 1.5914 | -89.5299
theta = 132 deg |  |  | b=3 | f=4
0 | 6255.8213 | 21161.5281 | 15956.1 | 3943.66 |  | back | 1.2745 | 825.7161
0 | 7395.7754 | 15643.8997 | 11626.8 | 4683.12 |  | front | 1.5416 | 176.2612
theta = 130 deg |  |  | b=3 | f=5
0 | 6258.0946 | 21188.5556 | 15970.6 | 4070.72 |  | back | 1.271 | 889.6526
0 | 7381.7969 | 15733.478 | 11678.7 | 4830.37 |  | front | 1.4792 | 236.5354
theta = 128 deg |  |  | b=3 | f=6
0 | 6268.8047 | 21207.3283 | 15986.2 | 4064.14 |  | back | 1.2915 | 561.6608
0 | 7378.1075 | 15813.77 | 11809.9 | 4792.41 |  | front | 1.5232 | 78.296
theta = 126 deg |  |  | b=3 | f=7
0 | 6288.0534 | 21217.676 | 15934.5 | 4162.46 |  | back | 1.2612 | 1120.4481
0 | 7384.812 | 15884.3968 | 11705.9 | 4826.28 |  | front | 1.6522 | -589.1332
theta = 140 deg |  |  | b=4 | f=0
0 | 6331.1958 | 20971.8189 | 16018.4 | 4051.36 |  | back | 1.3288 | -313.6556
0 | 7555.5695 | 15195.863 | 11671.7 | 4771.53 |  | front | 1.7001 | -556.5926
theta = 138 deg |  |  | b=4 | f=1
0 | 6299.5204 | 21031.5633 | 16000 | 4116.23 |  | back | 1.3381 | -378.203
0 | 7499.723 | 15321.311 | 11732.6 | 4851.03 |  | front | 1.6334 | -423.8191
theta = 136 deg |  |  | b=4 | f=2
0 | 6276.484 | 21083.0361 | 15991.6 | 4033.61 |  | back | 1.3309 | -200.7179
0 | 7454.6243 | 15437.7491 | 11750 | 4766.08 |  | front | 1.6084 | -211.3697
theta = 134 deg |  |  | b=4 | f=3
0 | 6261.9444 | 21126.3449 | 16015.3 | 4012.16 |  | back | 1.3145 | 73.8916
0 | 7420.0275 | 15545.2817 | 11769.6 | 4762.66 |  | front | 1.5431 | 70.8523
theta = 132 deg |  |  | b=4 | f=4
0 | 6255.8213 | 21161.5281 | 15985.7 | 3962.68 |  | back | 1.2931 | 490.0447
0 | 7395.7754 | 15643.8997 | 11718.8 | 4682.71 |  | front | 1.5832 | -17.9082
theta = 130 deg |  |  | b=4 | f=5
0 | 6258.0946 | 21188.5556 | 15972.1 | 4140.81 |  | back | 1.3077 | 301.3129
0 | 7381.7969 | 15733.478 | 11800.7 | 4848.46 |  | front | 1.5879 | -317.2431
theta = 128 deg |  |  | b=4 | f=6
0 | 6268.8047 | 21207.3283 | 15989.4 | 4122.81 |  | back | 1.3095 | 268.7408
0 | 7378.1075 | 15813.77 | 11870.7 | 4834.47 |  | front | 1.5588 | -157.6413
theta = 126 deg |  |  | b=4 | f=7
0 | 6288.0534 | 21217.676 | 15912.8 | 4262.73 |  | back | 1.2931 | 640.2676
0 | 7384.812 | 15884.3968 | 11788.5 | 4981.11 |  | front | 1.5267 | -219.9034
theta = 140 deg |  |  | b=5 | f=0
0 | 6331.1958 | 20971.8189 | 15857.9 | 4176.6 |  | back | 1.313 | 149.6744
0 | 7555.5695 | 15195.863 | 11459 | 4942.17 |  | front | 1.5993 | -348.4274
theta = 138 deg |  |  | b=5 | f=1
0 | 6299.5204 | 21031.5633 | 15872.3 | 4112.35 |  | back | 1.3198 | 82.7969
0 | 7499.723 | 15321.311 | 11545.8 | 4856.34 |  | front | 1.6132 | -334.5111
theta = 136 deg |  |  | b=5 | f=2
0 | 6276.484 | 21083.0361 | 15970.3 | 4149.33 |  | back | 1.336 | -252.8515
0 | 7454.6243 | 15437.7491 | 11744.7 | 4888.49 |  | front | 1.5939 | -337.0944
theta = 134 deg |  |  | b=5 | f=3
0 | 6261.9444 | 21126.3449 | 16008.4 | 4058.35 |  | back | 1.3395 | -317.5615
0 | 7420.0275 | 15545.2817 | 11842 | 4778.9 |  | front | 1.6072 | -260.7208
theta = 132 deg |  |  | b=5 | f=4
0 | 6255.8213 | 21161.5281 | 16008.6 | 4330.59 |  | back | 1.3122 | 155.2006
0 | 7395.7754 | 15643.8997 | 11803.7 | 5096.77 |  | front | 1.4878 | -187.4087
theta = 130 deg |  |  | b=5 | f=5
0 | 6258.0946 | 21188.5556 | 15989 | 4227.71 |  | back | 1.3284 | -50.7263
0 | 7381.7969 | 15733.478 | 11882.4 | 4981.17 |  | front | 1.4914 | -47.0675
theta = 128 deg |  |  | b=5 | f=6
0 | 6268.8047 | 21207.3283 | 15944.8 | 4251.94 |  | back | 1.3248 | 84.0488
0 | 7378.1075 | 15813.77 | 11873.5 | 4984.87 |  | front | 1.5135 | -166.5831
theta = 126 deg |  |  | b=5 | f=7
0 | 6288.0534 | 21217.676 | 15903.3 | 3996.77 |  | back | 1.2899 | 703.2875
0 | 7384.812 | 15884.3968 | 11768.8 | 4687.38 |  | front | 1.5881 | -59.2223
theta = 140 deg |  |  | b=6 | f=0
0 | 6331.1958 | 20971.8189 | 16022.1 | 3798.74 |  | back | 1.3171 | -130.6902
0 | 7555.5695 | 15195.863 | 11636.7 | 4483.83 |  | front | 1.7872 | -457.806
theta = 138 deg |  |  | b=6 | f=1
0 | 6299.5204 | 21031.5633 | 16069.9 | 3974.65 |  | back | 1.3199 | -179.4726
0 | 7499.723 | 15321.311 | 11743.7 | 4693.3 |  | front | 1.6701 | -338.4608
theta = 136 deg |  |  | b=6 | f=2
0 | 6276.484 | 21083.0361 | 16094.3 | 4028.63 |  | back | 1.3141 | -66.159
0 | 7454.6243 | 15437.7491 | 11798.3 | 4750.15 |  | front | 1.6329 | -301.6997
theta = 134 deg |  |  | b=6 | f=3
0 | 6261.9444 | 21126.3449 | 16158 | 3869.06 |  | back | 1.3541 | -753.7519
0 | 7420.0275 | 15545.2817 | 12036.5 | 4520.31 |  | front | 1.7782 | -618.1983
theta = 132 deg |  |  | b=6 | f=4
0 | 6255.8213 | 21161.5281 | 16183.5 | 4017.55 |  | back | 1.3268 | -311.248
0 | 7395.7754 | 15643.8997 | 12025 | 4738.36 |  | front | 1.5815 | -97.8957
theta = 130 deg |  |  | b=6 | f=5
0 | 6258.0946 | 21188.5556 | 16180.5 | 4037.61 |  | back | 1.3487 | -633.5079
0 | 7381.7969 | 15733.478 | 12135.7 | 4718.75 |  | front | 1.6497 | -402.9026
theta = 128 deg |  |  | b=6 | f=6
0 | 6268.8047 | 21207.3283 | 16167.2 | 4063.41 |  | back | 1.3185 | -109.5287
0 | 7378.1075 | 15813.77 | 12076.6 | 4753.3 |  | front | 1.6079 | -264.9209
theta = 126 deg |  |  | b=6 | f=7
0 | 6288.0534 | 21217.676 | 16141.8 | 3966.36 |  | back | 1.3341 | -316.3493
0 | 7384.812 | 15884.3968 | 12144 | 4624.72 |  | front | 1.6659 | -319.486
theta = 140 deg |  |  | b=7 | f=0
0 | 6331.1958 | 20971.8189 | 15597.9 | 4185.03 |  | back | 1.3547 | -158.8647
0 | 7555.5695 | 15195.863 | 11334.3 | 4934.75 |  | front | 1.6331 | -503.4099
theta = 138 deg |  |  | b=7 | f=1
0 | 6299.5204 | 21031.5633 | 15595.4 | 4179.73 |  | back | 1.3505 | -30.7741
0 | 7499.723 | 15321.311 | 11367.3 | 4941.75 |  | front | 1.575 | -283.67
theta = 136 deg |  |  | b=7 | f=2
0 | 6276.484 | 21083.0361 | 15599.4 | 4264.76 |  | back | 1.3492 | 36.4586
0 | 7454.6243 | 15437.7491 | 11415.2 | 5023.72 |  | front | 1.5523 | -343.7402
theta = 134 deg |  |  | b=7 | f=3
0 | 6261.9444 | 21126.3449 | 15609.3 | 4044.91 |  | back | 1.3533 | 1.5627
0 | 7420.0275 | 15545.2817 | 11485.4 | 4757.56 |  | front | 1.625 | -311.1866
theta = 132 deg |  |  | b=7 | f=4
0 | 6255.8213 | 21161.5281 | 15609 | 4219.67 |  | back | 1.3416 | 220.3794
0 | 7395.7754 | 15643.8997 | 11496.3 | 4972.59 |  | front | 1.514 | -132.9455
theta = 130 deg |  |  | b=7 | f=5
0 | 6258.0946 | 21188.5556 | 15573.5 | 4106.71 |  | back | 1.3358 | 386.2219
0 | 7381.7969 | 15733.478 | 11489.6 | 4839.48 |  | front | 1.5335 | -39.5424
theta = 128 deg |  |  | b=7 | f=6
0 | 6268.8047 | 21207.3283 | 15566.4 | 4327.89 |  | back | 1.3186 | 682.1394
0 | 7378.1075 | 15813.77 | 11475.9 | 5078.24 |  | front | 1.4784 | -129.4633
theta = 126 deg |  |  | b=7 | f=7
0 | 6288.0534 | 21217.676 | 16141.8 | 3966.36 |  | back | 1.2014 | 1825.2658
0 | 7384.812 | 15884.3968 | 11702.5 | 4849.58 |  | front | 1.2418 | 1362.7351